|  | T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yangın Önleme ve Söndürme İşlemleri İş Akış Şeması |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşlem / İş Akışı |  | Sorumlular | Faaliyet | Dokümantasyon / Çıktı |
| Yangın Önleme ve Söndürme İşlemleri İş Akış Süreci |  | - | - | - |
| Yangın Önleme ve Söndürme Cihazlarının (YSC) Bakımı ve Dolumu |  | Bina/Birim Sorumlusu Yetkili Firma Sivil Savunma Uzmanı | Yangın önleme ve söndürme yönergemiz gereğince iş ve işlemlerin yapılması, Yangın tüplerinin yıllık bakımlarının sözleşmelerine göre yapılması sağlanır. | Yangın Yönergesi Bakım sözleşmeleri |
| Yangın Algılama ve İhbar Sisteminin Kontrolü |  | Bina/Birim Sorumlusu Yetkili Firma Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı | Hizmet binalarımızda bulunan Yangın algılama ve ihbar sisteminin yıllık bakımları YİDB. tarafından yapılıp, bakım tutanakları Uzmanlığımıza gönderilmektedir. | Tutanaklar |
| Acil Çıkış Yollarının Kontrolü |  | Bina/Birim Sorumlusu | Yangın merdivenlerinin ve kaçış yolu aydınlatmalarının çalışır durumda olup olmadığının kontrol ve denetiminin yapılması sağlanır. | Denetim formları |
| Elektrik Tesisatının Kontrolü |  | Sivil Savunma Uzmanı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı | Elektrik tesisatı ile periyodik testler, bakım ve denetimin yapılması sağlanır. | Kontrol raporları |
| Paratonerlerin Kontrolü |  | Sivil Savunma Uzmanı Yetkili firma | Hizmet binalarının çatısında bulunan paratonerlerin Yıllık bakımlarının yapılması sağlanır. | Kontrol raporları |
| Küçük Çaplı Yangınların Söndürülmesi |  | İtfaiye Teşkilatı Görevlileri | Duman algılama sistemiyle önceden tespit edilmiş olan yangın, binanın acil durum ekiplerince değerlendirilir. Ufak çapta olan yangına, itfaiye teşkilinde görevli memurlar tarafından yangın söndürme cihazlarıyla yangına müdahale edilir. | Sivil Savunma Teşkilleri |
| Büyük Çaplı Yangınların Söndürülmesi |  | İtfaiye Teşkilatı Görevlileri, İtfaiye Araç Şoförü | Yangına söndürme tüpleriyle müdahale edilememesi durumunda, Üniversitemiz Yangın İhbar Talimatı doğrultusunda gerekli yerlere bilgi verilir. İtfaiyeden görevliler gelene kadar Üniversitemiz İtfaiye aracı yangına müdahale edecektir. | Yangın İhbar Talimatı |
| Yangın Önleme ve Söndürme İşlemleri İş Akış Sürecinin Sonlandırılması |  | - | - | - |

| MEVZUAT: 2007/12937 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğik, Üniversitemiz Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi |  |
| --- | --- |
| HAZIRLAYAN Hatice Nur ER SARIKAYA Sivil Savunma Uzmanı | ONAYLAYAN Osman ÇİVİTÇİOĞLU İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. |