|  | T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yangın Önleme ve Söndürme İşlemleri İş Akış Şeması |
| --- | --- |
| İşlem / İş Akışı | Sorumlular | Faaliyet | Dokümantasyon / Çıktı |
|  | - | - | - |
|  | Bina/Birim Sorumlusu Yetkili Firma Sivil Savunma Uzmanı | Yangın önleme ve söndürme yönergemiz gereğince iş ve işlemlerin yapılması, Yangın tüplerinin, Duman ve yangın algılama sistemlerinin yıllık bakımlarının sözleşmelerine göre yapılması sağlanır. | Yangın Yönergesi Bakım sözleşmeleri |
|  | Bina/Birim Sorumlusu | Yangın merdivenlerinin ve kaçış yolu aydınlatmalarının çalışır durumda olup olmadığının kontrol ve denetiminin yapılması sağlanır. | Denetim formları |
|  | Sivil Savunma Uzmanı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı | Elektrik tesisatı ile periyodik testler, bakım ve denetimin yapılması sağlanır. | Kontrol raporları |
|  | Sivil Savunma Uzmanı Yetkili firma | Hizmet binalarının çatısında bulunan paratonerlerin Yıllık bakımlarının yapılması sağlanır. | Kontrol raporları |
|  | İtfaiye Teşkilatı Görevlileri | Duman algılama sistemiyle önceden tespit edilmiş olan yangın, binanın acil durum ekiplerince değerlendirilir. Ufak çapta olan yangına, itfaiye teşkilinde görevli memurlar tarafından yangın söndürme cihazlarıyla yangına müdahale edilir. | Sivil Savunma Teşkilleri |
|  | İtfaiye Teşkilatı Görevlileri, İtfaiye Araç Şoförü | Yangına söndürme tüpleriyle müdahale edilememesi durumunda, Üniversitemiz Yangın İhbar Talimatı doğrultusunda gerekli yerlere bilgi verilir. İtfaiyeden görevliler gelene kadar Üniversitemiz İtfaiye aracı yangına müdahale edecektir. | Yangın İhbar Talimatı |
|  | - | - | - |

| MEVZUAT: 2007/12937 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Üniversitemiz Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi |
| --- |
| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |

# Text boxes

Yangın Önleme ve Söndürme İşlemleri İş Akış Süreci

Yangın Önleme ve Söndürme Cihazlarının Bakımı

Acil Çıkış Yollarının Kontrolü

Elektrik Tesisatının Kontrolü

Paratonerlerin Kontrolü

Küçük Çaplı Yangınların Söndürülmesi

Büyük Çaplı Yangınların Söndürülmesi

Yangın Önleme ve Söndürme İşlemleri İş Akış Sürecinin Sonlandırılması